| Утверждаю: Председатель ПК _________________ Семенова Г.Н. «28» августа 2013г. |  | Утверждаю: Директор ДДТ им. А.И. Ефремова ______________________ О.Н. Вагнер «28» августа 2013г. |
| --- | --- | --- |

Правила пожарной безопасности

для Дома детского творчества

им. А.И.Ефремова

1. Общие положения

1.1.	Настоящие правила устанавливают требования пожарной безопасности для
детских внешкольных учреждений, в том числе детско-юношеских спортивных
школ независимо от их ведомственной принадлежности.

Требования, устанавливающие специфику обеспечения пожарной безопасности в лагерях труда и отдыха, музеях, спортивных сооружениях, определяются соответствующими отраслевыми правилами пожарной безопасности.

1.2.	Работники детских учреждений, а также обучающиеся обязаны знать и строго выполнять правила пожарной безопасности, а в случае возникновения пожара принимать все зависящие от них меры к эвакуации людей и тушению пожара.

1.3.	Ответственность   за   обеспечение   пожарной   безопасности   детского
учреждения несет его руководитель.       ,

1.4.	Руководитель детского учреждения обязан:

- обеспечить выполнение настоящих правил и осуществлять контроль за
соблюдением     установленного     противопожарного     режима     всеми
работниками, обучающимися, принимать срочные меры для  устранения  отмеченных недостатков;

- организовать изучение настоящих правил и проведение противопожарного
инструктажа с работниками детского учреждения.  Определить сроки,
место и порядок проведения противопожарного инструктажа, а также
список должностных лиц, на которых возлагается его проведение;

- лица, не прошедшие противопожарный инструктаж, а также показавшие
неудовлетворительные знания, к работе не допускаются;

- с обучающимися 4-11 классов один раз в учебную четверть во внеурочное
время  должны  проводиться  занятия  по  изучению  правил  пожарной
безопасности и беседы по предупреждению пожаров в школе и дома;

- обеспечить разработку и утвердить план эвакуации и порядок оповещения
людей, устанавливающие обязанности и действия работников учреждения
на случай пожара. Практические занятия по отработке плана эвакуации
должны проводиться не реже одного раза в полугодие;

- установить  порядок  осмотра  и  закрытия  помещения  по  окончании
занятий;

- обеспечить     своевременное     выполнение     мероприятий     пожарной
безопасности,   предложенных   органами   государственного   пожарного
надзора и предусмотренных приказами  ДДТ им. А.И.Ефремова.

1.5. Педагог дополнительного образования во время проведения занятия обязан:

- проверить наличие и состояние средств пожаротушения, исправность
телефонной связи, дежурного освещения и пожарной сигнализации, а
также убедиться, что все пути эвакуации не загромождены, а двери
выходов при необходимости могут быть беспрепятственно открыты.

- в    случае   обнаружения    нарушений    противопожарного    режима    и
неисправностей, в результате которых возможно возникновение пожара,
принять    меры   к   их   устранению,   а   при   необходимости   сообщить
руководителю;

- иметь   списки   (журналы)   обучающихся   и   работников,   находящихся   в
учреждении,  знать  места  их  расположения  и  сообщать  сведения  о
количестве людей в пожарную охрану

2. Общие требования пожарной безопасности

2.1.Детское учреждение перед началом учебного года должно быть принято соответствующей   комиссией,  в   состав   которой  включен  представитель                         пожарного надзора;

2.2.Территория   детского   учреждения   должна    постоянно  содержаться  в

чистоте. Отходы  горючих  материалов,  опавшие  листья  и сухую  траву

следует  регулярно убирать и вывозить с территории;

2.3.Дороги, подъезды и проезды к зданию и пожарным  водоисточникам
    должны быть всегда свободны;

2.4.Противопожарные  разрывы  между зданиями не должны использоваться

для стоянки автотранспорта;

2.5.Разведение  костров, сжигание мусора и устройство открытых  кухонных
очагов на территории не допускается;

2.6.Вместимость  помещений  должна  соответствовать установленным нормам;

2.7.Расстановка  мебели  в  учебных  кабинетах не должна  препятствовать
эвакуации  людей и подходу к средствам пожаротушения;

2.8.В  коридоре  детского  учреждения  должен  находиться  на  виду план
эвакуации;

2.9.В здании  детского учреждения проживание обслуживающего персонала и
других  лиц не допускается;

3. В здании детского учреждения запрещается:

3.1.	Производить перепланировку помещений с отступлением от требований

строительных норм и правил.

3.2.Использоватьдля отделки стен и потолков путей эвакуации горючие
материалы.

3.3. Применять  для  целей  отопления  самодельные  нагревательные устройства.

3.4. Использовать    электроплитки,     кипятильники,     газовые     плиты     для

приготовления   пищи   за   исключением  специально   оборудованных

помещений.

3.5.Устанавливать зеркала и устраивать ложные двери на путях эвакуации.

  - Проводить огневые, электрогазосварочные виды работ при наличии  в

помещениях   детей.

3.7.Обертывать электрические  лампы  бумагой, материей  и  другими

горючими  материалами.

3.8.Применять  для  освещения  свечи, керосиновые  лампы,  фонари.

3.9.Производить уборку помещения с применением горючей жидкости.

3.10.Производить отогревание труб систем  отопления, водоснабжения,

канализации  с   применением  открытого  огня. Для этих целей следует

применять горячую воду, пар или нагретый песок.

3.11.Оставлять без  присмотра включенные в сеть счетные и пишущие

машинки,   радиоприемники, телевизоры  и   другие   электроприборы.

3.12.Одежду и обувь  следует сушить в  специально  выделенных   для

этой цели помещениях  или  шкафах с обогревом радиаторами водяного

отопления.

3.13. Пользование   утюгами   разрешается   под   наблюдением  педагога

дополнительного  образования или  руководителя   учреждения. Глажение

разрешается     только   утюгами   с   исправными   терморегуляторами   и

световыми   индикаторами  включения.  Утюги  должны   устанавливаться

на подставках из огнеупорных материалов.

3.14. Все  помещения   детского  учреждения  должны  быть  обеспечены

первичными  средствами   пожаротушения.

3.15. По  окончании   занятий   дежурный    администратор   или   педагог

дополнительного  образования   должен  тщательно  осмотреть  помещение,

устранить    выявленные    недостатки   и   закрыть  помещения,  обесточив

электросеть.

3.16. При эксплуатации электроустановок запрещается:

•	 использовать  кабели  и  провода  с  поврежденной  или  потерявшей

защитные свойства изоляцией;

•  пользоваться поврежденными розетками,ответвительными коробками,

рубильниками;

•  завязывать    и    скручивать     электропровода,  а   также   оттягивать

электропровода и светильники, подвешивать светильники на  электрических

проводах.

•  использовать   ролики,   выключатели,   розетки   для   подвешивания

одежды   и других предметов;

•   применять  для  прокладки  электросетей радио и телефонные провода;

•   применять     в    качестве    электрической    защиты   самодельные   и

некалиброванные предохранители;

•  снимать стеклянные колпаки со светильников закрытого использования.

  - . Всякого  рода новые  подключения  различных   токоприемников  должны

производиться     только     после     проведения     соответствующих     расчетов,

допускающих  возможность  таких  подключений.

3.18.  Используемые     для     отопления    небольших   помещений   масляные

электрорадиаторы    и    греющие    электропанели    заводского    изготовления

должны иметь индивидуальную электрозащиту и исправные электрорегуляторы.

4.   Первичные средства пожаротушения

4.1.Детские учреждения должны  быть  оснащены  первичными  средствами
пожаротушения    независимо    от   оборудования   зданий   и   помещений
установками  пожаротушения  и пожарными  кранами.

4.2.Ручные огнетушители должны размещаться согласно  требованиям ГОСТа
12.4.009-83.

4.3.Огнетушители должны устанавливаться таким образом, чтобы был виден      имеющийся на его корпусе текст инструкции по использованию.

4.4.Огнетушители   должны   размещаться   в   легкодоступных   местах,   где
исключено повреждение, попадание на них прямых солнечных лучей и
атмосферных  осадков,   непосредственное  воздействие  отопительных  и
нагревательных приборов. При размещении огнетушителей не должны
ухудшаться условия эвакуации людей.

4.5.На период перезарядки  и технического обслуживания огнетушителей,
связанного  с  их ремонтом, взамен  должны  быть  установлены  огнетушители
из резервного фонда.

4.6.Повседневный  контроль за сохранностью,  содержанием  и постоянной
готовностью      к     действию       первичных      средств      пожаротушения
осуществляется  лицом,  назначенным   приказом  руководителя   детского
учреждения.

4.7.Использование первичных средств пожаротушения для хозяйственных и
прочих нужд запрещается.

5.Требования пожарной безопасности для учебных кабинетов:

5.1.В  учебных  кабинетах  следует размещать  только  необходимые  для
обеспечения   учебного    процесса   мебель,    приборы,    принадлежности,
пособия, транспаранты;

5.2.Необходимые учебные принадлежности должны храниться в шкафах, на
стеллажах и стойках;

5.3.Хранение в учебных кабинетах предметов и оборудования, которые не
предусмотрены утвержденными программами, не допускается.

Инженер по охране труда                                                                  Григорьева М.А.